Стройка:	Монтаж системы контроля и управления доступа ГПОУ "САТ" по адресу: г.Сыктывкар, ул.Морозова, д.122	
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
  к Локальной смете № 1	
на Монтаж системы контроля и управления доступа ГПОУ "САТ" по адресу: г.Сыктывкар, ул.Морозова, д.122	
Составлена в ценах сентября 2018г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) с доп. и изм. 4 (приказ Минстроя России № 937/пр)".	

№ поз.	Шифр	Наименование	Единица измерения	Объем работ	Кол-во на ед.изм.	Кол-во на объем	

1	2	3	4	5	6	7	
	
	Раздел 1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
1.	Ц10-10-005-02 
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014 
прим.)	Турникет роторный полуростовой	1 шт.	2			
		Начисления: Н17= 2	
1. 1.	З1-2049	Рабочий монтажник среднего разряда 4,9	чел.-ч		3.32	6.64	
1. 2.	Х33-1454	Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж	маш.-ч		0.39	0.78	
	
2.	Ц10-10-006-01 
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством	1 шт.	7			
		Объем: 2+5					
		Начисления: Н17= 2	
2. 1.	З1-2047	Рабочий монтажник среднего разряда 4,7	чел.-ч		2.28	15.96	
2. 2.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч		0.26	1.82	
2. 3.	Х33-1454	Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж	маш.-ч		0.35	2.45	
	
3.	Е46-03-013-01 
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм (стойки УС1)	100 отверстий	0.32			
		Объем: 8*4					
3. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч		5	1.6	
3. 2.	Х33-1454	Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж	маш.-ч		3.41	1.0912	
	
4.	Е46-03-013-14 
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-013-01	100 отверстий	-0.32			
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
4. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч		0.9	-0.288	
4. 2.	Х33-1454	Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж	маш.-ч		0.85	-0.272	
	
5.	Е09-05-003-01 
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами (стойки УС1)	100 шт. болтов	0.32			
		Объем: 8*4					
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
5. 1.	З1-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч		13.685	4.3792	
5. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0.0375	0.012	
5. 3.	с101-4479	Болт анкерный с гайкой, размер 20,0x150 мм	шт.		100	32	
	
6.	Е09-08-002-07 
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014 
прим.)	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 калиток	0.2			
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
6. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч		3.8065	0.7613	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0.35	0.07	
6. 3.	Х04-0101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч		0.35	0.07	
6. 4.	Х35-0155	Гайковерт электрический	маш.-ч		0.35	0.07	
6. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0.15	0.03	
	
7.	Е09-05-003-01 
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014 
прим.)	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами (перемычки, муфты)	100 шт. болтов	0.22			
		Объем: 4+2+12+4					
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
7. 1.	З1-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч		13.685	3.0107	
7. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0.0375	0.00825	
	
8.	Ц11-04-002-01 
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)	Аппарат настольный, масса до 0,015 т (процессор, монитор)	1 шт.	4			
		Объем: 2.0*2					
		Начисления: Н17= 2	
8. 1.	З1-2030	Рабочий монтажник среднего разряда 3	чел.-ч		1.03	4.12	
8. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0.16	0.64	
	
9.	Ц10-06-068-16 
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014 
прим.)	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (подключение к системе "Орион")	1 сетевой элемент	1			
		Начисления: Н17= 2	
9. 1.	З2-0011	Инженер I категории	чел.-ч		10	10	
9. 2.	З2-0012	Инженер II категории	чел.-ч		10	10	
	
10.	Ц11-04-008-01 
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг ( маршрутизатор, преобразователь интерфейса, БЗК)	1 шт.	3			
		Объем: 1+1+1					
		Начисления: Н17= 2	
10. 1.	З1-2031	Рабочий монтажник среднего разряда 3,1	чел.-ч		1.03	3.09	
10. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0.01	0.03	
	
11.	Ц10-08-002-04 
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	1 шт.	5			
		Начисления: Н17= 2	
11. 1.	З1-2040	Рабочий монтажник среднего разряда 4	чел.-ч		0.84	4.2	
11. 2.	С101-0329	Клей 88-СА	кг		0.01	0.05	
11. 3.	С101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т		0.0001	0.0005	
11. 4.	С101-1963	Канифоль сосновая	кг		0.0002	0.001	
11. 5.	С506-1361	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг		0.002	0.01	
11. 6.	С507-0702	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг		0.00142	0.0071	
	
12.	Ц10-08-003-06 
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)	Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля	1 шт.	2			
		Начисления: Н17= 2	
12. 1.	З1-2045	Рабочий монтажник среднего разряда 4,5	чел.-ч		5.76	11.52	
12. 2.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч		0.17	0.34	
12. 3.	С101-1963	Канифоль сосновая	кг		0.0038	0.0076	
12. 4.	С101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.		0.4	0.8	
12. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т		0.00002	0.00004	
12. 6.	С506-1361	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг		0.038	0.076	
	
13.	Ц08-01-081-01 
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	1 шт.	5			
		Начисления: Н17= 2	
13. 1.	З1-2040	Рабочий монтажник среднего разряда 4	чел.-ч		1.13	5.65	
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0.04	0.2	
13. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч		0.04	0.2	
13. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0.04	0.2	
13. 5.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг		0.06	0.3	
	
14.	Ц10-08-001-10 
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч (С2000М)	1 шт.	1			
		Начисления: Н17= 2	
14. 1.	З1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч		3.3	3.3	
14. 2.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч		0.13	0.13	
14. 3.	С101-1963	Канифоль сосновая	кг		0.0012	0.0012	
14. 4.	С101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.		0.3	0.3	
14. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т		0.00002	0.00002	
14. 6.	С506-1361	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг		0.012	0.012	
	
15.	Ц08-03-603-01 
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014 
прим.)	Монтаж ЩМП-27.21.14	1 шт.	5			
		Начисления: Н17= 2	
15. 1.	З1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч		1.14	5.7	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0.01	0.05	
15. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч		0.01	0.05	
15. 4.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч		0.17	0.85	
15. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0.01	0.05	
15. 6.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.		0.04	0.2	
	
16.	Ц08-02-390-01 
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0.26			
		Начисления: Н17= 2	
16. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч		16.29	4.2354	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0.01	0.0026	
16. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч		0.01	0.0026	
16. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч		6.08	1.5808	
16. 5.	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч		6.08	1.5808	
16. 6.	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т		0.001	0.00026	
16. 7.	С101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.		20	5.2	
	
17.	Ц08-02-399-01 
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0.3			
		Начисления: Н17= 2	
17. 1.	З1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч		2.82	0.846	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0.01	0.003	
17. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч		0.01	0.003	
17. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0.01	0.003	
17. 5.	С101-2143	Краска	кг		0.05	0.015	
17. 6.	С101-2478	Лента К226	100 м		0.05	0.015	
17. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг		0.16	0.048	
	
18.	Ц08-10-010-01 
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	3			
		Начисления: Н17= 2	
18. 1.	З1-2036	Рабочий монтажник среднего разряда 3,6	чел.-ч		15.2	45.6	
18. 2.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч		2.28	6.84	
18. 3.	Х33-1454	Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж	маш.-ч		2.16	6.48	
18. 4.	С101-2590	Дюбель с шурупом 6/35 мм	шт.		175	525	
	
19.	Ц08-02-412-01 
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	6.48			
		Начисления: Н17= 2	
19. 1.	З1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч		4.49	29.0952	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0.01	0.0648	
19. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч		0.01	0.0648	
19. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0.01	0.0648	
19. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т		0.00043	0.0027864	
19. 6.	С101-2143	Краска	кг		0.02	0.1296	
19. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг		0.16	1.0368	
19. 8.	С509-1650	Гильза кабельная медная ГМ 2,5	шт.		5	32.4	
19. 9.	С509-1710	Втулки В17	1000 шт.		0.0122	0.079056	

	Раздел 2.  ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ	
	
20.	С1. 
Оборудование	PERCo-TTR-04.1R Турникет-трипод электромеханический	шт.	2			
	
21.	С2. 
Оборудование	PERCo-AА-04 Планка преграждающая антипаника для турникета	компл.	2			
	
22.	С3.	Ростов-Дон ГП 25/1000 ХРОМ Перемычка	шт.	4			
	
23.	С3.1	Ростов-Дон ГП 25/1500 ХРОМ Перемычка	шт.	2			
	
24.	С3.2	Ростов-Дон К12 Створка для калитки	шт.	2			
	
25.	С3.3	Ростов-Дон УС1 ХРОМ Стойка	шт.	8			
	
26.	С3.4	Ростов-Дон муфта 25 ХРОМ Муфта	шт.	12			
	
27.	С3.5	Ростов-Дон соединитель шарнирный d=25мм, хром Муфта	шт.	4			
	
28.	С4. 
Оборудование	Процессор AMD Ryzen 3 2200G BOX Материнская плата ASUS PRIME A320M-K Корпус DEXP DC-101B черный Видеокарта MSI GeForce GT 710 Silent LP [GT 710 1GD3H LP] Оперативная память Goodram Iridium [GR2400D464L17S/4G] 4 ГБ Устройство хранения данных1 ТБ Жесткий диск Seagate 7200 BarraCuda [ST1000DM010]Блок питания Aerocool Vx-400 [VX-400] Операционная система Microsoft Windows 10 Home Монитор21.5" Монитор DEXP FF220K Клавиатура Sven Standard 301 [SV-0310301PUB] Мышь проводная Sven RX-110 черный Аудио система Колонки 2.0 DEXP R240 ИБП CyberPower UTI675E	компл.	2			
	
29.	С6. 
Оборудование	С2000-Ethernet  Преобразователь интерфейса	шт.	1			
	
30.	С7. 
Оборудование	Proxy-USB-MA Считыватель бесконтактный	шт.	1			
	
31.	С8. 
Оборудование	"АБД Орион Про" - ПО Администратор базы данных Орион Про	шт.	1			
	
32.	С9. 
Оборудование	Монитор Орион Про"	шт.	4			
	
33.	С10. 
Оборудование	ПО Генератор отчетов Орион Про	шт.	1			
	
34.	С11. 
Оборудование	Орион Про" - ПО Сервер	шт.	1			
	
35.	С12. 
Оборудование	Учет рабочего времени "Орион Про" Программное обеспечение	шт.	1			
	
36.	С13. 
Оборудование	Оперативная задача "ОЗ Орион Про" исп.20	шт.	1			
	
37.	С14. 
Оборудование	РИП 12 исп. 05 Резервный источник питания	шт.	2			
	
38.	С15.	АКБ  Аккумулятор 12В, емкость 17 А/ч	шт.	2			
	
39.	С16. 
Оборудование	С-2000-2 Контроллер доступа на два считывателя Объем памяти 4000 пользователей. Два охранный шлейфа и два выходных реле	шт.	7			
	
40.	С17.	ИОПР 513/101-1 (ИПР-Кск) "Аварийный выход", извещатель охранно-пожарный ручной	шт.	5			
	
41.	С18. 
Оборудование	М-400 Замок электромагнитный	шт.	5			
	
42.	С19. 
Оборудование	Matrix-II, бесконтактный считыватель proxi-карт EM-marine (серый), выход TM	шт.	9			
	
43.	С20. 
Оборудование	Считыватель СР-Z-2L	шт.	5			
	
44.	С21. 
Оборудование	С-2000-М Пульт контроля и управления, двухстрочный , количество разделов 511	шт.	1			
	
45.	С22.	UTP 4х2х0,52   4PR 24 AWG  кабель парной скрутки 4-ех парный неэкранный для структурированных сетей связи (LAN)	м	387.6			
		Объем: 380*1.02					
	
46.	С23.	Разъемы RG-45	шт.	6			
	
47.	С24.	USB-RS-232	шт.	1			
	
48.	С25. 
Оборудование	БЗК исп. 02 Блок защиты коммутационный	шт.	2			
	
49.	С26.	ВВГ нг 3х1,5 Кабель силовой	м	8.16			
		Объем: 8*1.02					
	
50.	С27.	ВВГ нг 2х1 Кабель силовой	м	255			
		Объем: 250*1.02					
	
51.	С28.	ПВС 2х0,75 Кабель силовой	м	40.8			
		Объем: 40*1.02					
	
52.	С29.	Кабель-канал  40х25	м	6.12			
		Объем: 6*1.02					
	
53.	С30.	Кабель-канал  25х16	м	20.4			
		Объем: 20*1.02					
	
54.	С31.	Труба гофрированная DKC d 20 мм гибкая ПХВ с протяжкой "серая"	м	306			
		Объем: 300*1.02					
	
55.	С32.	Клипсы крепления трубы гофрированной d 20	шт	600			
	
56.	С33.	ИО-102-26  Извещатель охранный магнитоконтактный, на металл	шт	5			
	
57.	С34.	ЩМП-27.21.14 (ЩМП-00) IP31 PROxima (mb22-00)Шкаф металлический с монтажной платой 270х210х140 мм	шт	5			
	
58.	С35. 
Оборудование	Маршрутизатор Mikrotik RB951Ui-2HnD	шт	1			
	
59.	С36.	Карта толстая	шт	850			

Ресурсы локальной сметы	
№ пп	Шифр	Наименование	Единица измерения	Расход	Цена за ед.изм.	Общая стоимость	

1	2	3	4	5	6	7	
	
	Затраты труда рабочих-строителей	
	
1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	1.312	222.28	292	
2.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	0.7613	222.28	169	
3.	З1-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	7.3899	236.16	1 745	
4.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	4.2354	247.26	1 047	
5.	З1-2030	Рабочий монтажник среднего разряда 3	чел.-ч	4.12	222.28	916	
6.	З1-2031	Рабочий монтажник среднего разряда 3,1	чел.-ч	3.09	225.05	695	
7.	З1-2036	Рабочий монтажник среднего разряда 3,6	чел.-ч	45.6	238.93	10 895	
8.	З1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	29.9412	244.48	7 320	
9.	З1-2040	Рабочий монтажник среднего разряда 4	чел.-ч	4.2	250.03	1 050	
10.	З1-2040	Рабочий монтажник среднего разряда 4	чел.-ч	5.65	250.03	1 413	
11.	З1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	3.3	257.43	850	
12.	З1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	5.7	257.43	1 467	
13.	З1-2045	Рабочий монтажник среднего разряда 4,5	чел.-ч	11.52	268.53	3 093	
14.	З1-2047	Рабочий монтажник среднего разряда 4,7	чел.-ч	15.96	275.93	4 404	
15.	З1-2049	Рабочий монтажник среднего разряда 4,9	чел.-ч	6.64	283.33	1 881	
16.	З2-0011	Инженер I категории	чел.-ч	10	399.89	3 999	
17.	З2-0012	Инженер II категории	чел.-ч	10	364.74	3 647	
	
	Затраты труда машинистов	
	
18.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3904	282.00	110	
	
	Машины и механизмы	
	
19.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.3178	1 370.11	435	
20.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0026	453.23	1	
21.	Х04-0101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	0.07	354.47	25	
22.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	1.82	28.12	51	
23.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	8.4208	28.12	237	
24.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.47	11.23	5	
25.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.85	11.23	10	
26.	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1.5808	20.20	32	
27.	Х33-1454	Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж	маш.-ч	3.23	130.14	420	
28.	Х33-1454	Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж	маш.-ч	0.8192	130.14	107	
29.	Х33-1454	Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж	маш.-ч	6.48	130.14	843	
30.	Х35-0155	Гайковерт электрический	маш.-ч	0.07	20.46	1	
31.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05025	972.54	49	
32.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.67	972.54	652	
33.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.3178	972.54	309	
	
	Материальные ресурсы	
	
34.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.05	230.95	12	
35.	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00026	83 773.80	22	
36.	С101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.0005	80 752.36	40	
37.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.0027864	11 478.27	32	
38.	С101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0098	177.98	2	
39.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.3	77.27	23	
40.	С101-2143	Краска	кг	0.1446	57.96	8	
41.	С101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	5.2	9.21	48	
42.	С101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	1.1	40.85	45	
43.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.015	821.93	12	
44.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	1.0848	120.01	130	
45.	С101-2590	Дюбель с шурупом 6/35 мм	шт.	525	1.06	557	
46.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.2	163.19	33	
47.	С101-4479	Болт анкерный с гайкой, размер 20,0x150 мм	шт.	32	68.16	2 181	
48.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0.00006	7 072.73		
49.	С506-1361	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.098	1 138.59	112	
50.	С507-0702	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0.0071	161.70	1	
51.	С509-1650	Гильза кабельная медная ГМ 2,5	шт.	32.4	2.31	75	
52.	С509-1710	Втулки В17	1000 шт.	0.079056	870.39	69	
53.	С15.	АКБ  Аккумулятор 12В, емкость 17 А/ч	шт.	2	1 635.75	3 272	
54.	С17.	ИОПР 513/101-1 (ИПР-Кск) "Аварийный выход", извещатель охранно-пожарный ручной	шт.	5	394.90	1 975	
55.	С22.	UTP 4х2х0,52   4PR 24 AWG  кабель парной скрутки 4-ех парный неэкранный для структурированных сетей связи (LAN)	м	387.6	17.37	6 733	
56.	С23.	Разъемы RG-45	шт.	6	7.91	47	
57.	С24.	USB-RS-232	шт.	1	912.81	913	
58.	С26.	ВВГ нг 3х1,5 Кабель силовой	м	8.16	37.09	303	
59.	С27.	ВВГ нг 2х1 Кабель силовой	м	255	19.45	4 960	
60.	С28.	ПВС 2х0,75 Кабель силовой	м	40.8	13.00	530	
61.	С29.	Кабель-канал  40х25	м	6.12	50.62	310	
62.	С3.	Ростов-Дон ГП 25/1000 ХРОМ Перемычка	шт.	4	274.39	1 098	
63.	С3.1	Ростов-Дон ГП 25/1500 ХРОМ Перемычка	шт.	2	419.15	838	
64.	С3.2	Ростов-Дон К12 Створка для калитки	шт.	2	5 583.83	11 168	
65.	С3.3	Ростов-Дон УС1 ХРОМ Стойка	шт.	8	2 320.22	18 562	
66.	С3.4	Ростов-Дон муфта 25 ХРОМ Муфта	шт.	12	301.69	3 620	
67.	С3.5	Ростов-Дон соединитель шарнирный d=25мм, хром Муфта	шт.	4	1 072.06	4 288	
68.	С30.	Кабель-канал  25х16	м	20.4	15.91	325	
69.	С31.	Труба гофрированная DKC d 20 мм гибкая ПХВ с протяжкой "серая"	м	306	10.83	3 314	
70.	С32.	Клипсы крепления трубы гофрированной d 20	шт	600	1.97	1 182	
71.	С33.	ИО-102-26  Извещатель охранный магнитоконтактный, на металл	шт	5	173.12	866	
72.	С34.	ЩМП-27.21.14 (ЩМП-00) IP31 PROxima (mb22-00)Шкаф металлический с монтажной платой 270х210х140 мм	шт	5	1 502.78	7 514	
73.	С36.	Карта толстая	шт	850	23.11	19 644	
	
	Оборудование	
	
74.	С1.	PERCo-TTR-04.1R Турникет-трипод электромеханический	шт.	2	62 876.42	125 753	
75.	С10.	ПО Генератор отчетов Орион Про	шт.	1	2 430.82	2 431	
76.	С11.	Орион Про" - ПО Сервер	шт.	1	10 507.85	10 508	
77.	С12.	Учет рабочего времени "Орион Про" Программное обеспечение	шт.	1	4 860.38	4 860	
78.	С13.	Оперативная задача "ОЗ Орион Про" исп.20	шт.	1	28 309.82	28 310	
79.	С14.	РИП 12 исп. 05 Резервный источник питания	шт.	2	5 699.63	11 399	
80.	С16.	С-2000-2 Контроллер доступа на два считывателя Объем памяти 4000 пользователей. Два охранный шлейфа и два выходных реле	шт.	7	3 373.57	23 615	
81.	С18.	М-400 Замок электромагнитный	шт.	5	1 483.94	7 420	
82.	С19.	Matrix-II, бесконтактный считыватель proxi-карт EM-marine (серый), выход TM	шт.	9	1 834.27	16 508	
83.	С2.	PERCo-AА-04 Планка преграждающая антипаника для турникета	компл.	2	16 534.66	33 069	
84.	С20.	Считыватель СР-Z-2L	шт.	5	997.77	4 989	
85.	С21.	С-2000-М Пульт контроля и управления, двухстрочный , количество разделов 511	шт.	1	5 928.37	5 928	
86.	С25.	БЗК исп. 02 Блок защиты коммутационный	шт.	2	798.92	1 598	
87.	С35.	Маршрутизатор Mikrotik RB951Ui-2HnD	шт	1	4 289.25	4 289	
88.	С4.	Процессор AMD Ryzen 3 2200G BOX Материнская плата ASUS PRIME A320M-K Корпус DEXP DC-101B черный Видеокарта MSI GeForce GT 710 Silent LP [GT 710 1GD3H LP] Оперативная память Goodram Iridium [GR2400D464L17S/4G] 4 ГБ Устройство хранения данных1 ТБ Жесткий диск Seagate 7200 BarraCuda [ST1000DM010]Блок питания Aerocool Vx-400 [VX-400] Операционная система Microsoft Windows 10 Home Монитор21.5" Монитор DEXP FF220K Клавиатура Sven Standard 301 [SV-0310301PUB] Мышь проводная Sven RX-110 черный Аудио система Колонки 2.0 DEXP R240 ИБП CyberPower UTI675E	компл.	2	50 852.74	101 705	
89.	С6.	С2000-Ethernet  Преобразователь интерфейса	шт.	1	2 209.09	2 209	
90.	С7.	Proxy-USB-MA Считыватель бесконтактный	шт.	1	4 884.63	4 885	
91.	С8.	"АБД Орион Про" - ПО Администратор базы данных Орион Про	шт.	1	4 869.32	4 869	
92.	С9.	Монитор Орион Про"	шт.	4	5 015.73	20 063	

Проверил:	главный специалист Коковина О.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)